庐阳区人才公寓项目结构安全性鉴定检测服务

招标需求

- 一、项目概况

庐阳区人才公寓项目位于位于庐阳经济开发区（N1703地块），东至灵溪路轨道一般控制线、西至丽水路规划红线、南至菱湖公园北侧地界、北至耀远路规划绿线， 项目用地面积53.41亩，规划用途居住(人才公寓)和服务设施用地。其中A地块43.4亩为人才公寓1#-6#楼，B地块为社区配套中心（公共服务设施和商业配套等）7#、8#楼，项目总建筑面积约91040.39平方米。因项目前期施工单位退场，现需对前期施工单位施工的工程进行结构安全性鉴定检测。鉴定检测主要包含以下已施工部分：

A地块人才公寓1#-6#楼采用装配式建筑技术，预制装配率50%以上。1#楼建筑面积8409.42平方米地上18层建筑，主体结构与二次结构已完成；2#楼建筑面积8503.28平方米，地上18层建筑，主体结构与二次结构已完成；3#楼建筑面积8279.24平方米、地上建筑20层，主体结构已施工至18层，18层顶板及以上结构层未施工；4#楼建筑面积10467.9平方米，地上建筑23层，主体结构19层已施工完成，20-23层结构层未施工；5#楼建筑面积10474.81平方米，地上建筑23层，主体结构21层已施工完成，22-23层结构层未施工；6#楼建筑面积8695.65平方米，地上建筑20层，主体结构已施工完成；

地下室部分：总建筑面积28069.52平方米，其中地下车库建筑面积22649.79平方米（非人防），人防地下室5419.73平方米，地下一层。其中P-1/Q轴以南、29轴后浇带以西、F轴后浇带以南主体结构施工完成；P-1/Q轴以北、29轴后浇带以东、F轴后浇带以北，约5439平方米的基础、主体结构均未施工。

具体面积以现场实际情况及图纸为准。

二、项目预算：29万元

三、招标范围

本次招标的范围：对前期施工单位施工的已完工程按照国家相关标准、规范进行结构安全性鉴定检测，并出具检测报告

四、对投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有建设行政主管部门颁发的建设工程结构可靠性鉴定批复和建设工程质量检测资质证书（检测范围：工程质量检测主体结构工程现场检测）；

3、具有计量认证证书（CMA）；

4、拟任项目负责人具有试验检测师证书（或检测人员岗位证书）。

五、时间进度要求

1、检测服务周期：30天

2、从制定检测方案，进场实体检测，至出具检测报告时间周期不超过30天。

- 六、服务款项支付

服务款项支付的方式和时间：工程完成检测服务并出具检测报告后，支付全部服务款项。

七、投标报价要求

总价报价。报价不得超过项目预算价格，否则投标无效。该报价包含检测工具仪器费用、取样试验费用、交通、食宿费用、检测人员的意外伤害保险费用、税金等完成此次鉴定检测服务全部的费用，该费用一次性包干，不得调整。

八、其他

中标人负责自行处理完成此次检测现场工具脚手架的搭设。现场检测需使用的电源接驳等与检测工作相关的工作。中标人自行承担现场检测期间的安全责任，因检测人员违反安全管理制度或违规操作造成安全事故责任，中标人承担全部安全责任。