| D.3 单位工程最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 223027.23 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 1191.25 |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 156.74 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 |  |  | 313.49 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 219.44 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 94.05 |  |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 188.09 |  |  |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 188.09 |  |  |
| 2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 31.35 |  |  |
| 2.8 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  | 5235.28 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 5235.28 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  | 20650.84 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 250104.60 |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、厚度：20cm混凝土面层，20cm道路基层，110cm图层（其中30m2人工挖无法上机械） | m2 |  | 120.000 | 9.05 | 1086.00 | 201.60 |  | 624.00 |  |
| 2 | WB040501021001 | 管道垫层 |  | 1、垫层材质及厚度：砂垫层+回填砂包管保护 | m3 |  | 36.000 | 373.60 | 13449.60 | 1099.08 |  | 75.60 |  |
| 3 | 040501004001 | 塑料管铺设 |  | 1、管道材质：PE 双壁波纹排水管 2、管径：DN300 (S2） | m |  | 160.000 | 118.29 | 18926.40 | 2177.60 |  |  |  |
| 4 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌800*800污水检查井 2、井盖、井圈材质及规格：800*800铸铁井盖 | 座 |  | 9.000 | 2866.06 | 25794.54 | 3723.30 |  | 92.25 |  |
| 5 | 040504001002 | 砌筑检查井 |  | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌600*450雨水检查井 2、井盖、井圈材质及规格：600*450铸铁井盖 | 座 |  | 6.000 | 2586.61 | 15519.66 | 2159.64 |  | 51.66 |  |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、规格、压力等级：硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 PVC-U dn 160 | m |  | 280.000 | 46.35 | 12978.00 | 1568.00 |  | 2.80 |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、规格、压力等级：聚丙烯冷热水管 PP-R S4 dn40 | m |  | 120.000 | 54.13 | 6495.60 | 1179.60 |  | 2.40 |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、规格、压力等级：聚丙烯冷热水管 PP-R S4 dn25 | m |  | 260.000 | 26.74 | 6952.40 | 2108.60 |  | 5.20 |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、规格、压力等级：硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 PVC-U dn 75 | m |  | 160.000 | 44.57 | 7131.20 | 1928.00 |  |  |  |
| 10 | 031301003001 | 下水管接入市政管网 |  | 下水管接入市政管网，合计5个人工 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 030610001001 | 盘、箱、柜 |  | 1、规格：地表箱 | 台 |  | 1.000 | 412.12 | 412.12 | 28.70 |  | 8.46 |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 12 | 031003013001 | 水表 |  | 1、型号、规格：水表 DN40 2、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 14.000 | 120.63 | 1688.82 | 321.44 |  | 7.70 |  |
| 13 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、规格、压力等级：截止阀 DN40 2、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 28.000 | 95.43 | 2672.04 | 442.96 |  | 67.48 |  |
| 14 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：水龙头 DN25 | 个（组） |  | 14.000 | 23.79 | 333.06 | 33.18 |  |  |  |
| 15 | 030610001002 | 盘、箱、柜 |  | 1、型号：水表箱 | 台 |  | 4.000 | 222.12 | 888.48 | 114.80 |  | 33.84 |  |
| 16 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：总电表箱 | 台 |  | 1.000 | 525.15 | 525.15 | 96.32 |  |  |  |
| 17 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：分电表箱 | 台 |  | 2.000 | 375.15 | 750.30 | 192.64 |  |  |  |
| 18 | 030404031001 | 小电器 |  | 1、名称：电表 | 个 |  | 14.000 | 91.84 | 1285.76 | 274.40 |  |  |  |
| 19 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1、规格：空气开关 | 个 |  | 14.000 | 107.52 | 1505.28 | 488.04 |  |  |  |
| 20 | 030404019002 | 控制开关 |  | 1、规格：漏电保护开关 | 个 |  | 14.000 | 56.19 | 786.66 | 239.12 |  |  |  |
| 21 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、规格：BV-10mm² | m |  | 50.000 | 12.25 | 612.50 | 28.50 |  |  |  |
| 22 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、规格：BV-4mm² | m |  | 460.000 | 5.08 | 2336.80 | 225.40 |  |  |  |
| 23 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1、名称：P30箱 | 个 |  | 14.000 | 191.44 | 2680.16 | 664.44 |  |  |  |
| 24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：墙面水泥砂浆修补 | m2 |  | 60.000 | 72.88 | 4372.80 | 936.00 |  | 54.60 |  |
| 25 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：耐水腻子 3、刮腻子遍数：两遍 | m2 |  | 60.000 | 10.57 | 634.20 | 355.20 |  | 10.80 |  |
| 26 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 一底两面 | m2 |  | 60.000 | 8.00 | 480.00 | 120.00 |  |  |  |
| 27 | 011706001001 | 建筑拆除 |  | 1、外围违建建筑拆除，5个人工 | 项 |  | 1.000 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 28 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：分层夯实 | m3 |  | 160.000 | 16.39 | 2622.40 | 1478.40 |  | 336.00 |  |
| 29 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、石料规格：碎石基层 2、厚度：20cm | m2 |  | 320.000 | 36.93 | 11817.60 | 160.00 |  | 780.80 |  |
| 30 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：20cm | m2 |  | 320.000 | 160.54 | 51372.80 | 3372.80 |  |  |  |
| 31 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：弃土及垃圾 2、运距：15km | m3 |  | 30.000 | 12.72 | 381.60 | 71.10 |  | 205.50 |  |
| 32 | 010803001001 | 金属卷闸门 |  | 1、门材质：金属卷闸门 | m2 |  | 165.000 | 148.82 | 24555.30 | 2772.00 |  | 429.00 |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 31348.95 | 0.500 |  | 156.74 |
| 2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 31348.95 | 1.000 |  | 313.49 |
| 3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 31348.95 | 0.700 |  | 219.44 |
| 4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 31348.95 | 0.300 |  | 94.05 |
| 5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 31348.95 | 0.600 |  | 188.09 |
| 6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 31348.95 | 0.600 |  | 188.09 |
| 7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 31348.95 | 0.100 |  | 31.35 |
| 8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 31348.95 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 1191.25 |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 31348.95 | 1.780 |  | 558.01 |
| 2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 31348.95 | 6.100 |  | 1912.29 |
| 3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 31348.95 | 4.220 |  | 1322.93 |
| 4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 31348.95 | 4.600 |  | 1442.05 |
| 5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 5235.28 |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：双岗老街五河路61号一层西边门面一层部位雨污主管网门面房水电主路改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 229453.76 |  | 9.000 | 20650.84 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 20650.84 |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |