荣城花园照明能源管理服务项目

招标文件

2023年11月

# 邀请书

合肥庐阳城市资源经营管理有限公司就荣城花园南北苑照明能源管理服务项目，特邀请供应商参加本次招标。

## 项目名称

项目名称：荣城花园照明能源管理服务项目

- 采购内容

采购内容：对合肥市庐阳区荣城花园南苑及北苑路灯进行节能改造，包含项目内共769盏灯具的更换安装。

## 采购预算

采购预算（限价）：人民币：  / 万元。

## 项目地点

项目地点：安徽省合肥市庐阳区

## 工期

工期为20天

## 供应商资质要求

- 企业法人营业执照（三证合一）复印件并加盖公司公章；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供由会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或提供近三个月中任意一个月(不含投标当月)财务报表告复印件并加盖公章】；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）】；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明】；

（6）近3年合作经历的合同复印件并加盖公章；

## 文件获取

（1）文件获取时间：    即日起至11月28日

（2）文件获取方式：庐阳国投集团官网

## 采购询价文件的递交

（1）应答文件递交截止时间：即日起至11月28日下午3:00

（2）应答文件递交地址：合肥市庐阳区阜阳路文一泊心湾商业楼S1三楼

## 9、联系方式

采购人名称： 合肥庐阳城市资源经营管理有限公司

采购人地址：  合肥市庐阳区阜阳路文一泊心湾商业楼S1三楼

邮编：  230001

联系人：  朱亚峰

电话：   15155912121

采购人：   合肥庐阳城市资源经营管理有限公司

2023年  11 月  22 日

# 第二章 招标须知

## 2.1项目概况

（一）项目内容

本项目通过采用采用EMC模式【节能效益（分享型）合同能源管理】，推进庐经开荣城南北苑公共照明节能改造，进一步提升回迁老旧小区能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化，逐步降低综合能耗。中标人按照招标人要求为庐经开荣城南北苑提供公共照明节能改造和运维管理等服务。

（二）系统概况

荣城花园位于安徽省合肥市庐阳区，南苑65幢（ 4幢18层，61幢11层），北苑51幢（ 7幢33层，44幢18层）主要功能区域为商业和住宅。

地上路灯照明情况：地上路灯灯型款式不一，庭院灯306盏，灯具类型为LED-E27节能灯，功率18W；庭院灯100盏，灯具类型为LED-E27节能灯加一体式灯带22W*2，总功率为62W，庭院灯268盏，灯具类型为LED-E27节能灯加一体式灯带22W*2，总功率为62W；高杆金卤灯（仿古异型灯）26盏，功率120W；高杆LED路灯69盏，功率60W；总计769盏。

现有灯具现场实测照度，结果为：庭院灯LED-E27节能灯功率18W，照度分别为23.2lux和27.4lux；高杆金卤灯（仿古异型灯）功率120W，照度为57lux;高杆LED路灯功率60W，两款照度分别为22lux和35lux。

## 2.2采购要求

项目包括：对合肥市庐阳区荣城花园南苑及北苑路灯进行节能改造，包含项目内共769盏灯具的更换安装。

询价内容：荣城花园照明能源管理服务。

| 序号 | 改造前灯具名称 | 改造前灯具功率（W） | 招标要求照明灯具名称（参考） | 数量（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭院灯（LED-E27-18W） | 18 | 智能LED光时控庭院灯（双亮）-9W | 306 |
| 2 | 庭院灯（LED-E27-18W+LED一体式灯具22W*2） | 62 | 智能LED光时控庭院灯（双亮）-9W | 100 |
| 3 | 庭院灯（LED-E27-18W+LED一体式灯具22W*2） | 62 | 智能LED光时控庭院灯（双亮）-9W | 268 |
| 4 | 金卤灯120W | 120 | LED高光效路灯-40W | 26 |
| 5 | LED路灯60W | 60 | LED高光效路灯-40W | 69 |
| 6 | 小计 |  |  | 769 |

备注：本次招标项目采用EMC模式【节能效益（分享型）合同能源管理】，项目实施由中标人全额投资，其收入来源为项目分享节能效益，供应商应充分结合市场因素及项目实际情况，对项目的节能效益分享比例进行报价，该报价一经中标后作为唯一价，合同期内不再更改。

本次报价为综合包干价，包含但不限于：完成采购项目所需的货物费、包装费、运输费、检测费、安装费（含各种辅材费）、装卸费、税费、转运费、劳务费、保险费、管理费等验收合格之前应发生的一切与本项目相关的所有费用，以及免费质保期内可能发生的售后服务费、其他服务费用等货到采购人指定地点的所有费用。（供应商如有漏项，则被认为此项费用已包括在总报价中）。

## 2.3服务要求

（一）项目服务内容

1.方案设计：中标人自合同签订后 10 个工作日内内向招标人提供改造方案。设计改造方案需要经招标人同意，方可实施。

2.改造实施：中标人的改造方案经招标人同意后 40 个工作日内完成节能改造并通过招标人验收。

3.服务周期：自本项目验收合格之日起开始计算服务期，服务期共 6 个周期年(72 个周期月）。

4.服务周期内，改造过程中产生的费用，包括不限于材料、人工、税金、保险等及造改后的照明系统运维费用均由中标人负责承担。

5.中标人派遣专业人员负责整个服务周期内的改造节能设备、运行管理与节能相关的用电设备，并提供节能设备日常保养维修服务，以及在服务周期内节能设备的后期升级和再投入改造等。

6.中标人按照招标人要求对招标人指派的操作人员进行培训，使其能承担相应的操作和设施维护要求。

7.服务期内，节能设备若出现故障，中标人接到招标人故障通知，2小时之内响应准备好 维修所需的材料，8小时之内到场处理故障并恢复设备运行（或启用备用方案），中标人如超过48小时未能解决问题并有影响招标人运营的，招标人有权另请第三方维修，第三方维修所产生的费用由中标人承担。

8.服务期内，若节能设备出现故障，中标人负责免费维修，如节能设备设施因招标人原因造成损坏，招标人负担维修配件费用。

9.招标人在服务期内发现某些设备、附件等参数型号不匹配整个系统使用的，中标人无条件更换。

10.服务期满后，中标人提供有偿维修服务，并优惠提供零部件，具体服务方式和服务条款双方另行签约。

11.服务周期内，招标人因经营调整停止整体运营，本项目合同自动终止，中标人与招标人结清项目合同终止前各项费用后，双方在合同终止之日起不再合作，不再产生任何费用。

（二）基础照明改造要求

1.对基础照明系统进行节能改造。技术改造要确保项目运行的安全性、可靠性，新投入设备具备符合国家规定的证明文件，不得影响商场正常运营。

2.基础照明环境目标：不得低于国家及行业标准。改造后的灯光亮度在整个合同期都不低于改造前灯具的亮度（改造前后在相同点位采用国标照度仪测试照度值留存）。

3.投标人应充分考虑所有技术问题、材料规格、生产制作、施工安装、现场配合协调、竣工验收和保修因素。合同期满中标人所有投入设备、系统无偿交由招标人，并保证无偿交付时系统正常使用。

4.明细表中基础照明灯具数量仅作为参考，具体数量最终以实际更换数量为准。招标人在结算费用时，招标人将按照实际灯具的数量计算节能费用，并按照合同约定的分成比例支付中标人费用。

5.中标人应到现场实地测量。中标后10个工作日内招标人提供施工进度计划与施工方案。

6.中标人在施工中涉及使用水、电能源的，招标人积极配合提供。

## 2.4应答有效期

应答有效期为7天

## 2.5投标文件要求

- 报价表；

- 资质要求；

- 技术文件：对技术条件书应答；

- 相关格式文件中要求的其他内容；

- 密封要求：报价文件及技术文件应按要求的格式填报，必须是由供应商法定代表人或授权委托人签字且加盖单位公章盖公司章的密封件，否则报价无效。

## 2.6评定成交标准

初审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标文件格式及提交资料 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业 单位法人证书 | 合法有效，名称变更的，应当提 供颁发单位提供的变更说明 | 提供有效的营业执照的扫 描件，应完整的体现出营 业执照（或事业单位法人 证书）的全部内容。 |
| 2 | 投标函 | 不限格式 |  |
| 3 | 授权委托书 | 符合招标文件要求 |  |
| 4 | 投标人信誉 | “信用中国”无不良记录 |  |

| 5 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |
| 7 | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机 器识别码进行投标的情形 |  |
| 8 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关 法律法规或招标文件有明确规定 的 |  |

- 1. 评标方法

本次评标采用比例分成，分成比高者中标。

- 2. 评标程序

- 2.1 投标文件初审

2.1.1 评标委员会依据本章初审标准规定的评审标准对投标文件进行评审。有一项不符合

评审标准的，评标委员会应否决其投标。

2.1.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，

并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 3.1 否决投标的其他情形

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串 通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委

员会应否决其投标。

- （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- （3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

- 3.2 投标文件的澄清、说明或补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对 同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说

明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并

构成投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.3评标结果

3.3.1 评标委员会按照投标人最终得分由高到低的顺序，根据投标人须知前附表的有关规

定推荐中标候选人，并标明排序。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

# 第三章 合同格式

合同编号：

荣城花园照明能源管理服务项目

节能效益（分享型）合同能源管理

服务区域：  安徽省合肥市

| 甲方 （用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |
| 乙方 （节能企业） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |

合同书

根据《中华人民共和国合同法》、《〈合同能源管理技术通则〉GB/T 24915—2010》、《 公共建筑节能改造重点城市建设工作方案》等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方达成如下协议，并共同遵守。

第1节 术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理

节能企业提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能企业的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2合同能源管理项目

节能企业与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能企业为实现节能目标向合同能源管理机制实施的节能项目。

1.3节能企业

提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造、运行管理等服务的专业化企业。

1.4改造前基准能耗

由用能单位和节能企业共同确认的，用能单位在实施合同能源管理项目前某一时间段内的总能源（电）消耗状况。改造前基准能耗计算方法：灯具功率*灯具数量*亮灯时间/千瓦时。

1.5改造后实际能耗

改造后实际能耗依实际电表用量为准，或参考改造后某一时间段内建筑用能系统运行能耗的理论值。

1.6项目节能量

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，建筑的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

1.7节能效益

项目改造前的基准能耗减去改造后实际能耗为项目节能效益。

1.8节能服务费

指用能单位从项目节能效益中按照约定比例分享给节能企业的服务费用。

1.9节能量保证期

合同能源管理模式下，节能企业与用能单位共同约定的改造后保证项目节能量的时间范围（以下简称“保证期”）。

- 第2节 项目概况

2.1项目名称： 荣城花园照明节能改造（合同能源管理）服务项目

2.2项目地点：

2.3服务内容：  将原有照明灯具更换为智能LED灯具；更换后合同期内的灯具维护、更换。（最终数量、功率以现场实际实施数据为准）

2.4工期为20天，起始日为自甲方通知乙方开工之日起 10天内。

2.5本项目节能效益分享期为 6 年，起始日为自验收合格交付甲方之日起。

- 第3节 合作模式

3.1通过乙方对项目的节能投资与项目实施，在改造前单位灯具月用电量基础上实现节能率50% 以上，并通过项目的运营与管理，使项目在合同期内保持该节能率的基础上不断优化。

3.2节能服务费：改造前的基准能耗减去改造后实际能耗，按照比例支付乙方的节能服务费。

3.2电费按供电部门用电类别计算，目前为    元/度。电费价格调整时本合同节能效益按新的电价执行。

3.3特别说明：基准耗能测算数据没有计算线损、峰谷电费等情况，可能会有误差，总误差预估在10% 。

3.4项目节能率约为：    %。

- 第4节 节能服务费的付款方式及付款时间

4.1本合同以人民币付款。

4.2 本项目合同总额       元（大写，      元）。

4.3 结算原则：

- 改造后实际用电量=电表实际读数

- 改造前用电量=改造后实际用电量/（1-节能率）

- 实际分享节能效益=改造后实际用电量/（1-节能率）*电费单价*节能率*分享比例

- 节能率：根据实际更换后的灯具效能进行计算

- 分享比例：节能实际产生效益的    %为甲方分享，    %为乙方分享。

4.4 付款方式：

本项目按季度付款，在项目验收通过3个月后开始支付第一季度服务费，第一个季度的服务费在第二季度首月20日前完成支付，之后每季度首月20日前支付上一季度服务费，直至服务期结束。

如因甲方场景调整或其他等原因，导致6年内支付成交供应商的费用低于成交供应商设备投资的实际成本（根据现有改造量初步评估为   万元，合同履行后按实际发生成本可进行适当调整）时，甲方应在合同终止后一个月内按实际投资成本总额向成交供应商支付差额部分。

- 第5节 甲方义务

5.1提供本项目的建筑设计竣工图（平面图、立面图）、建筑低压配电设计图、电气设计图、建筑照明设计图及灯具清单。

5.2提供近一年的建筑总能耗、分项能耗数据。

5.3提供必要的现场协助，如：清理施工现场，提供水、电、气的搭接点及材料设施的堆放场地，合理调整原有设施的运行等。

5.4按照合同约定向乙方支付服务费。

第6节 乙方义务

6.1乙方应与甲方充分沟通，在双方达成一致意见后，方可进行项目实施。

6.2乙方免费提供并安装灯具。

6.3 乙方施工时不得影响改造场所内其他设备设施的运行。

6.4 改造后的照明效果不低于改造前照明灯具的参数。

6.5灯具的质保期与节能效益分享期一致，在分享期内灯具的维护、更换均由乙方负责。

第7节 项目变更

7.1节能效益分享期内，甲方未经乙方同意不得私自拆除、更换、更改、添加、移动现有灯具。否则，甲方应承担就上述变更所造成的损失（如：节能量或节能率的下降）。

7.2节能效益分享期内，甲方如需作出以上变更，引起项目月节能效益变化超过 3% 时，应提前  5  个工作日以函件形式通知乙方。

7.3建设期内如项目需要，在不对原项目方案中技术指标造成不利影响的前提下，乙方可对原项目方案作出变更，由此产生的费用由乙方承担；乙方变更方案应事先征得甲方同意。

- 7.4节能效益分享期内，在不影响项目灯具正常运行的前提下，乙方有权为提高节能效益而对项目进行改进，包括但不限于对设施进行添加、替换、去除、改造，或对相关操作、维护程序的方法进行修改，所产生的费用由乙方承担；乙方改进项目应事先将改进方案提交甲方审核。

第8节 所有权和风险分担

8.1在本合同节能效益分享期到期且甲方向乙方付清本合同项下全部款项之前，项目资产的所有权归乙方，本合同履行完毕，项目资产的所有权无偿转让给甲方，乙方应移交本项目继续运行所必需的资料、灯具和设备等，保证灯具的正常运行。

8.2乙方施工期间及节能效益分享期内，非甲方原因引起的项目资产被窃和人为损坏造成的损失由乙方承担。

8.3乙方施工期间及分享期内，项目资产因不可抗力造成的损毁，由乙方承担。

第9节 违约责任

- 9.1如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付项目款项，则应按合同总额每日 2 %的比率向乙方支付违约金。超过30天未支付的，乙方有权随时拆走已安装灯具，甲方并应赔偿乙方的相应经济损失，同时乙方保留根据法律追究相关责任的权利。经乙方书面盖章同意变更的除外。

9.2如本协议未到期，甲方单方违约需支付六年累计节能服务费的 50% 作为违约金支付给乙方，乙方并且有权收回所安装灯具的权利。

（违约金计算办法：第一个月的节能服务费÷天数×365天×5年×50%）。

9.3如乙方未能在工期内施工完毕并交付验收合格的项目，则每逾期一天，乙方应按照暂定合同总额每日2%的比率向甲方支付违约金。超过30天未能完工的，甲方还有权解除合同，除违约金外，乙方还应赔偿甲方相应经济损失。

9.4如乙方交付项目后，项目综合节能率实际未能达到50%的，则乙方应按照暂定合同总额的 50% 向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方相应经济损失。(此节能率参照附件1所列条件）

9.5本节规定的违约责任方式不影响双方依照法律法规可获得的其它救济手段。

第10节 合同生效及其他约定

10.1甲方指定联系人，负责代表甲方做出与本项目灯具、工程安装及服务提供等相关的决定。

项目负责人：         ，联系电话：               ；

10.2乙方指定联系人，指定本项目负责人与施工管理负责人，向甲方提供节能服务。

项目负责人：         ，联系电话：               ；

10.3一方变更项目负责人、项目现场负责人，应在  5 日内以书面形式通知另一方。因未及时通知而影响到本合同的履行或造成损失的，违约方应承担相应责任。

10.4本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件内容如与本合同不一致，优先适用合同附件的约定。

10.5本合同的修改应采取书面方式。本合同未尽事宜，双方可作补充协议补充。

10.6因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议或纠纷，合同双方应友好协商解决。协商不成时，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

10.7甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料以及法律文书送达，均以扉页所列明的地址送达，一方如果迁址或者变更电话，应当提前5个工作日书面通知对方。否则以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。

10.8本合同自三方签字盖章之日起生效。合同文本一式 陆 份，具有同等法律效力，三方各执  贰 份。

甲方：                                  乙方：

（公章）                                  （公章）

法定代表人：                       法定代表人：

或委托代理人：                     或委托代理人：

日期：                                  日期：

见证方（公章）：

# 第四章 技术规范书

（一）原始灯具需更换为新款LED灯具

（二）主要改造货物参数及数量

《照明灯具要求表》

| 序号 | 改造前灯具名称 | 改造前灯具功率（W） | 招标要求照明灯具名称（参考） | 数量（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭院灯（LED-E27-18W） | 18 | 智能LED光时控庭院灯（双亮）-9W | 306 |
| 2 | 庭院灯（LED-E27-18W+LED一体式灯具22W*2） | 62 | 智能LED光时控庭院灯（双亮）-9W | 100 |
| 3 | 庭院灯（LED-E27-18W+LED一体式灯具22W*2） | 62 | 智能LED光时控庭院灯（双亮）-9W | 268 |
| 4 | 金卤灯120W | 120 | LED高光效路灯-40W | 26 |
| 5 | LED路灯60W | 60 | LED高光效路灯-40W | 69 |
| 6 | 小计 |  |  | 769 |

投标产品需提供参数证明材料。

# 第五章 相关格式文本

## 一、供应商承诺函

致：

我方收到               采购询价文件，在完全理解该项目采购内容质量技术要求和商务条件后，我方决定参加该项目询价。

现作出如下承诺：

1、按询价文件项目需求和询价报价表，我方询价总报价（大写）元人民币(¥       元 )。

2、我方同意从领取询价文件之日起遵循该文件，并承认其在供应商须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据询价文件和我方响应文件的规定，按期、按质、按量完成合同的责任和义务。

4、我方已详细阅读询价文件，并知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。

6、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方承诺，将按照招标人的要求缴纳履约保证金。如果在询价截止时间后的询价有效期内我方撤回竞争性询价响应文件或者有其他违约行为，我方的履约保证金可被贵方全部没收。（如有）

与本项目询价有关的正式通讯地址为：

地址：                 邮政编码：

电话：                 传真：

法定代表人或授权委托代理人签名：

投标人全称（盖公章）：

年   月   日

## 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致                 ：

本授权书声明：             为             （委托单位全称）的法定代表人，代表本公司授权本公司（       ）为本公司合法代理人，就贵方组织的              项目的询价及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：年月日

附：1、代理人身份证复印件：

- 代理人签名：

日期：      年    月   日

说明：

1．代理人必须为参与本项目供应商本单位的人员。否则代理无效。

2．授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4．委托书不得转借、转让。

## 报价单

### （一）开标一览表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 甲方利润分成 | 乙方利润分成 |
|  | 荣城花园照明能源管理服务项目 |  |  |
| 备注： 甲方合肥庐阳城市资源经营管理有限公司、乙方为投标公司 |  |  |  |

注：本次招标项目其收入来源为项目分享节能效益，供应商应充分结合市场因素及项目实际情况，对项目的节能效益分享比例进行报价，该比例一经中标后作为唯一比例，合同期内不再更改。

本次报价为综合包干价，包含但不限于：完成采购项目所需的货物费、包装费、运输费、检测费、安装费（含各种辅材费）、装卸费、税费、转运费、劳务费、保险费、管理费等验收合格之前应发生的一切与本项目相关的所有费用，以及免费质保期内可能发生的售后服务费、其他服务费用等货到采购人指定地点的所有费用。（供应商如有漏项，则被认为此项费用已包括在总报价中）。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：       年     月     日

## 四、供应商基本信息表

供应商基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |
| 邮编 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  | 企业负责人 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 | 万元 |
| 职工总数 |  | 技术管理人员数 |  |
|  |  | 技术工人数 |  |
| 经营业绩 | 年度 | 总产值 | 固定资产（2022年底） |
|  |  |  | 万元 |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：       年     月     日

## 五、合同偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价文件的要求 | 应答文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应当逐条对照合同条款，就应答文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如应答文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。如评审要求点对点应答，则须进行点对点应答，并填写本表。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：       年     月     日

## 六、技术规格书偏离表

技术规范书偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价文件要求 | 应答文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注1：供应商应当逐条对照技术规范书条款，就应答文件对技术规范书条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

注2：如应答文件对技术规范书条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。如评审要求点对点应答，则须进行点对点应答，并填写本表。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

## 售后服务方案

（供应商必须在响应文件中对售后服务做出承诺，格式自拟。）

### 1.效益分享期及维护期内服务要求

（1）电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

### 2.效益分享期及维护期满后服务要求

（1）效益分享期及维护期满后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务。

（2）效益分享期及维护期满后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务，若售后服务差或产品出现异常情况，采购人有权无条件要求退货或单方面提出立即终止合同。

## 八、辅助资料表

### 1.企业法人营业执照（三证合一）复印件并加盖公司公章

### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供由会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或提供近三个月中任意一个月（不含投标当月）财务报表告复印件并加盖公章】

### 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）】

### 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料】

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：  。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：       年     月     日

### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明】

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：       年     月     日

注：以上所称“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行）），即：对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。

### 6.近3年合作经历的合同复印件并加盖公章

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：以规定时间内签订的合同或订单总金额为准，须提供包括合同首页、签字页、金额、工程内容在内的合同关键页扫描件或复印件作为证明材料。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：       年     月     日

### 7.廉政承诺书

廉政承诺书

合肥庐阳城市资源经营管理有限公司：

我单位为保证在招投标、合同签订及合同履行过程中，自觉执行廉政建设各项规定，避免腐败行为发生，自愿做出如下承诺：

一、本着廉洁、公开、公平、公正的原则，自觉遵守贵公司廉政建设和招投标管理等相关制度。

二、不以任何形式向贵公司工作人员或其亲属赠送礼品、礼金和各种有价证券等。

三、不邀请贵公司工作人员或其亲属参加旅游、健身、宴请及娱乐等消费活动。

四、不与贵公司工作人员或其亲属发生公司经营以外的各种业务合作和经济来往。

五、发现贵公司工作人员有索要礼品、礼金、有价证券或其他好处等不廉洁行为，及时告知贵公司监察部门。

六、违反本承诺，我单位自愿承担如下责任：

（一）、如被贵公司发现，我单位自愿承担违反承诺当年所有在履行中合同总金额（或结算总金额）5 %的违约金，同时贵公司有权单方通知解除涉案合同；

（二）、如因此造成贵公司工作人员被国家司法机关或监察机关立案查处，我单位自愿承担自被查处之日起追溯三年内所签订所有合同（含所涉合同）总金额（或结算总金额）3 %的违约金，同时贵公司有权单方通知解除所涉合同，并有权取消我单位合作资格；

（三）、如因违反承诺应由我公司承担违约金，贵公司有权在应支付给我公司的款项中直接扣减，不足部分，我单位将在自收到贵公司支付通知书之日起，十个工作日内无条件支付，逾期我单位自愿承担违约金总额每日百分之二的滞纳金。

七、本承诺书经我单位盖章或签字后生效。

单位（盖章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

日期：