- 经营公司双岗老街74号原二副公司公房房屋安全鉴定项目

- 采购需求

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后支付合同款的50%，待出具符合相关安全规范要求的鉴定报告后支付完成。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市庐阳区双岗老街74号（双岗老街最北端），采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起30个日历日内完成全部工作 |

- 二、项目概况

- 双岗老街74号原二副公司公房位于合肥市庐阳区双岗老街最北端，为地上5层砌体结构住宅，建筑面积约1860㎡。

- 该项目建设于上世纪八十年代，投入使用时间较长,且该项目图纸不全，与现场实际情况存在一定不符。

- 现该房屋楼顶和阳台出现部分开裂现象，阳台有墙皮碎砖脱落。为明确该房屋安全性，需要进行检测鉴定。

- 三、服务需求

- 1.受理委托。

- 2.初始调查。

（1）调查房屋基本情况、历史变更及现状，并如实填写初始调查表。

（2）查阅被鉴定房屋的图纸等及其其它有关技术资料，对查阅的有关技术资料要登记，有关重要资料要复印留存。房屋无建筑及结构设计图纸或图纸不符合现场实际的，须根据现状绘制。

（3）制定现场查勘方案、确定重点，若需结构检测，则及时做好检测准备工作。

（4）调查应详细，按归档要求做好笔录。

- 3.现场查勘。

（1）成交供应商入场时，要及时与采购人沟通，需要现场查勘和实地检测，必须及时告知采购人并做好现场安全工作。

（2）根据采购人提供的设计资料绘制房屋结构平面图，以便现场查勘时记录损坏情况，如采购人没有提供设计资料，应在现场查勘的同时测量绘制房屋结构平面图。

（3）通过现场查勘应了解、掌握房屋的结构体系、主要结构特点；并对重点部位拍摄相片或录像留存。

（4）成交供应商在查勘完毕后应核对现场查勘记录、草图；成交供应商必须对查勘记录的真实性负责。

（5）现场查勘发现房屋（构件）存在严重险情，应当立即书面通知产权人（使用人）采取相关措施进行抢险排危。

- 4.复核验算。

根据房屋的使用荷载和现场检测数据，按照有关标准、规范进行正确的复核验算；并将检测和复核验算资料按现场查勘顺序整理汇列成文字或图表，其结果叙述要清晰、明确、具体；复核验算资料应进行整理，留存归档。

- 5.分析判断

成交供应商应对初始调查、现场查勘、检测验算获得全部资料按照《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）及其它相关技术标准进行全面分析，并对建筑物目前的安全性现状进行评价，并出具鉴定报告。

- 6.相关要求：

（1）被委托鉴定的房屋被鉴定为C级或者D级的，成交供应商应将检测鉴定结果报合肥市房屋安全鉴定中心，并配合市房屋安全鉴定中心组织开展审核、勘验或专家论证。

（2）服务期限要求：成交供应商应当在自合同签订之日起30个日历日完成全部工作，其中自签订合同起3个日历日内制定鉴定方案和计划，预约现场勘查时间，并在现场勘查结束后10个日历日内出具鉴定报告。

（3）验收要求：检测鉴定报告应满足《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）等国家相关规范要求。

- 四、报价要求

本项目报总价，报价不得超过预算，否则响应无效。报价包含但不限于为完成本项目的所有材料、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用。成交价格作为合同签订及结算的依据，采购人不再根据合同工作量的增减或服务期限的调整等支付任何费用。

- 五、其他要求

成交供应商承接业务后，人员及设备必须配备到位，按照国家及地方相关规范的规定开展检测鉴定活动，并按照合同服务期限内完成作业任务。自合同签订之日起30个日历日内未能完成全部工作，每延期一天按合同款的1%支付违约金，最高不超过合同款的10%。