## 庐阳区濉溪路99号改造方案设计服务

## 招标需求

一、项目基本情况

1、项目名称：庐阳区濉溪路99号改造方案设计服务

2、工程地点：庐阳区

3、建设单位：合肥市庐阳国有资产经营有限公司

4、项目概况：庐阳区濉溪路99号原为空置办公用房，为盘活存量资产，根据合肥市加快推进住房租赁试点工作的通知，现计划改造为租赁公寓，该项目建筑面积约1.5万平方米，高度18层，地下一层改造后可提供公寓约210间。此次采购为该项目改造方案，含建筑、结构加固、外立面改造、内部装修改造、暖通、给排水、强弱电、智能化、消防改造等方案设计服务内容等。

5、资金来源：自筹

6、招标类别：服务

7、此次招标面对中小微企业

二、投标人资质要求

1、投标人设计资质要求：投标人须同时满足以下条件：

（1）具备以下工程设计资质之一：

①建筑行业（建筑工程）专业设计甲级；

②建筑行业甲级及以上资质；

③具有工程设计综合甲级资质。

三 、设计招标工作范围

本次招标范围包含改造方案及初步设计、初步设计概算及评审。主要包含建筑、结构加固、外立面改造、内部装修改造、暖通、给排水、强弱电、智能化、消防改造方案设计服务内容。

方案设计阶段深度应满足初步设计评审要求，并满足招标人及相关部门提出的相关设计要求。

四、设计成果要求

本项目方案设计范围主要包含初步设计阶段具体包含但不限于以下设计内容：

1、建筑改造方案

①设计说明书；②楼层平面设计；③建筑外立面改造图；④建筑节点图；

2.电气（强、弱电）改造方案：

①设计说明书；②单体强弱电布置图；③系统图；

3.给排水改造方案：

①设计说明书；；②单体给排水布置图；③系统图；

④室外管线设计；

4．暖通改造方案：

①设计说明书；②单体送排风及空调布置图；

5．消防改造方案（包含消防泵房、消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统、消防报警系统、消防应急照明系统、消防控制室主机控制设备）

6.智能化改造方案（含三网通讯、无线信号覆盖、智能门锁、智能水电表管理、电梯五方对讲、监控、门禁、道闸、控制中心设备等）

7.装修方案（含公共空间、电梯大堂、电梯厅、公共走道等、户内精装修图、公共活动空间、地下室空间等）包含各空间装修方案效果。

五、人员要求

人员配备要求详见下表。在各具体项目设计中，必须组建满足工程项目、招标人需求的项目设计小组。具体要求如下表，所选取的人员应具备相应专业执业资格。所有设计小组中配备的专业负责人，必须是具有丰富的设计经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。投标人中标后，承担具体项目前须提供符合下列要求的人员信息供招标人核实，若不满足要求，中标人须无条件更换，并保障项目顺利实施。

人员配备表（最低配置要求）：

| 岗位 | 资格 | 人员 配额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师 | 1 |  |
| 建筑专业负责人 | 具有一级注册建筑师 | 1 |  |
| 结构专业负责人 | 具有一级注册结构工程师 | 1 |  |
| 给排水专业负责人 | 具有注册公用设备工程师（给水排水） | 1 |  |
| 暖通专业负责人 | 具有注册公用设备工程师 （暖通空调） | 1 |  |
| 电气专业负责人 | 具有注册电气工程师 | 1 |  |
| 装修专业 | 具有装饰工程高级工程师职称 | 1 |  |
| 小计 |  | 7 |  |

注：1、上述人员中除项目负责人外，其余人员为中标后按要求配备，投标时无 提供相关证书扫描件，投标文件中列表或提供承诺即可。

七、现场服务要求

1、在服务周期内，设计单位必须指派设计代表，及时解决项目涉及的设计问题相关技术问题，提出经济合理的解决方案保障项目工作顺利进行。

2、为保证本项目的顺利实施，外地投标人必须驻地设计、驻地服务。

3、服务期限：自合同签订后至项目竣工验收完成。

八、项目预算

本项目预算价为  28 万元：

九、报价要求

1、本项目报价采用总价报价，投标人报价应包括完成招标范围所有工作的全部费用，包括但不限于改造方案、初步设计及概算的编制及评审、以及与此相关的各类费用直至提交合格的成果文件。图纸打印，人员成本，管理费，税金等所有成本和费用也包含在报价内。

4.项目区位、选址、项目设计范围、设计资料等招标人提供的资料，仅作为投标人制作投标方案的参考资料，与现状及后期存在调整和变化的可能，投标人需自行踏勘现场以获得所需资料。所投报价包含其它前期工作如现状调查、勘察、管线勘测等项目设计所需全部费用。

5.中标后，招标人有权与中标人对中标技术方案进行协商调整，以更好地符合招标人的需要。无论工程方案如何变化，中标人必须及时、高质量的完成相应的设计调整。同时，招标人将不再另行增加设计费用。

十、其他要求

1、投标设计人若发生由于侵犯他人知识产权，造成的任何纠纷，一切法律责任及给采购人造成的损失均由投标设计人承担。

2、中标人在项目前期阶段和施工过程中必须按招标人要求和进度要求，做好现场技术服务；

3、本项目设计工作不得转包和违法分包；一经发现，招标人有权上报监管部门，按有关规定处理，签订合同的，按相关规定扣除违约金，并视情节直至中止合同。

4、派专人配合招标人做好前期方案汇报；负责会议记录、备忘录整理、规划手续办理等相关工作；

5、满足招标人提出的其它相关技术服务要求。

7、设计人员要求：

① 私自更换项目负责人的，处以合同金额的10%/人次的违约金处理；

② 私自更换项目组人员的，处以合同金额5%/人次的违约金处理；

8、设计质量要求：

① 设计人提交的初步设计图纸须一次审核通过（含评审意见答复过程），未通过的处以合同金额10%/次的违约金处理，超过三次(不含三次)修改仍不符合合同约定及发包人要求的，发包人有权解除合同。

②设计人设计不当造成返工或直接经济损失的，由设计人承担全部损失；

③ 违反国家强制性条文或违反规范的低级设计失误的，处以5%/处的违约金处理；

10、设计服务要求：

①  设计人员未按规定参加有关的设计审查的，处以合同金额5%/次的违约金处理；

②设计人应积极与规划、住建、消防等部门和单位的协调，并配合有关部门办理设计文件报审，未积极配合的，处以5%/次的违约金处理；

十一、设计周期

项目设计周期10个日历天。自合同签订后10天完成改造方案和初步设计及初步设计概算及评审。

十二、付款方式

（一）支付方式：方案设计完成提交成果，经初步设计及概算经评审出具评审报告后支付至合同金额的100% 。

附件：商务、技术及报价文件详细评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 技术文件评分标准 | 总体方案 | 10分 | 供应商须根据采购需求提供总体设计方案： - 符合主要内容的改造后建筑外立面整体设计方案及改造后总平面方案； - 满足国家法律法规及地方相关标准、规范； - 根据各投标人方案的合理性和完整进行综合评审。 优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。 |
|  |  | 分区装修方案 | 10分 | 供应商须根据提供内部装修方案： 1、结合现状平面与改造后平面作详细分析对比，需做到空间布局最优化利用。 2、设计改造内容功能分区全面，结合建筑功能需要布置室内外空间与活动场地分区，功能分区具备可行行、设计科学合理性； 3、建筑装修改造方案符合使用人群的基本功能需求、审美，根据不同的功能需求设计特色鲜明的空间区域； 4、体现主要建筑用材及做法；建筑选材环保、美观、大方、经济适用、耐久、日常维护管理。 优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。 |
|  |  | 设备方案 | 10分 | 1.设备、管网系统满足建筑使用功能的合理性，设备、管网系统具备经济合理性，建筑环保节能满足国家规范要求； 2.分析既有消防、给排水及采暖系统情况，依照现行消防设计规范，提出维修改造方案。 优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。 |
|  |  | 电气及智能化方案 | 10分 | 电气及智能化系统升级改造满足： 1、设计满足建筑使用功能的合理性、设备系统经济合理性、建筑环保节能满足国家规范要求； 2、分析既有系统情况，参照现行设计规范，分析提出升级以及改造设计方案。 优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。 |
|  |  | 防水方案 | 5分 | 1、对现状建筑、既有防水情况、防水功能失效进行分析； 2、提出方案比选，对防水部位进行专项防水体系设计； 3、体现防水用材及做法；建筑选材环保、 经济适用、耐久、易于日常维护管理。 优秀的，得5≥F＞4分；良好的，得4≥F＞3分；一般的，得3≥F＞0分；未提供的不得分。 |
|  |  | 成本控制 | 10分 | 根据供应商提供的投资估算方案： 投标文件中须列详细分析表，针对投资的合理性和完整性方面进行评价。 优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。 |
|  |  | 服务承诺 | 5分 | 根据供应商提供的服务承诺进行评价： 服务承诺应与项目实际紧密结合，切实可信，承诺主要内容为本项目设计的监督管理措施、设计质量保障措施、技术支持、确保设计时限、施工过程配合、控制设计失误及其他满足发包人需求的驻场服务方案等。 优秀的，得5≥F＞4分；良好的，得4≥F＞3分；一般的，得3≥F＞0分；未提供的不得分。 |
| 2.2.2（2） | 商务文件评分标准 | 项目负责人荣誉 | 4分 | 2020年 1 月 1 日（以颁奖时间为准）以来，投标人承担的建筑工程设计项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的设计类奖项荣誉：省级及以上的，每提供一个得2分，满分4分。 注：（1）同一项目多次获奖仅以最高荣誉计取一次；（2）投标文件中须提供获奖项目业绩合同扫描件；（3）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）；（4）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图； 民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 |
|  |  | 项目负责人业绩 | 6分 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），拟任项目负责人须具备单个合同中总建筑面积不少于10000平方米公共建筑维修改造工程设计业绩。 每个3分；本项最高得6分。 注：1.投标人须提供业绩对应的合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料； 2.以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素（如总建筑面积或项目负责人姓名等），如上述证明资料不能反映评审因素，还应提供发包人出具的证明。 |
|  |  | 拟委任人员资格 | 8分 | - 项目负责人具有一级注册建筑师及高级工程师资格的得2分，此项最多2分； - 电气专业负责人具有注册电气工程师及高级工程师资格的得2分，此小项最多2分； - 暖通专业负责人具有注册公用设备工程师 （暖通空调）及高级工程师资格的得2分，此项最多2分； - 建筑专业负责人同时具有一级注册建筑师与一级注册结构师资格的得2分，此项最多2分； 本项最高得8分。 注：（1）同一人具有多个证书的，仅计分一次。 （2）投标文件须提供上述人员的相关证书扫描件； （3）投标文件中须提供上述人员相关证书和符合以下要求的社保证明材料扫描件： a.投标人所属社保机构出具的拟委任的上述人员近一年以来任意连续3个月的社保缴费证明（或其他能够证明拟委任的人员参加社保的有效证明）材料，人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构； b.如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的上述人员自2023年9月1日以来任意连续3个月缴纳的社保证明材料。 c.如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的上述人员近3个月任意一个月缴纳的社保证明材料，同时提供该事业单位出具的附属证明材料。 说明：社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。 |
|  |  | 投标人业绩 | 9分 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有单个合同中总建筑面积不少于10000平方米公共建筑维修改造工程设计业绩。 每个得3分；本项最高得9分。 注：1.资格审查用业绩不参与评分；项目负责人业绩与企业业绩不可重复， 投标人须提供业绩对应的合同协议书。 2. 投标人须提供业绩对应的合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料； 3. 以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素（如总建筑面积），如上述证明资料不能反映评审因素，还应提供发包人出具的证明。 |
|  |  | 体系认证 | 3分 | 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的下列认证证书： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 每提供一类证书得1分，满分3分。 注：投标文件中须提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。 |
| 2.2.2（3） | 报价文件评分标准 | 投标报价 | 10分 | 1）确定评标价 评标价=投标函文字报价； 2）评标价平均值计算 ①当通过报价文件初步评审的投标人数量≤5 家时，取通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*60%的投标人评标价进行算术平均得出评标价平均值。（如通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*60%的投标人为 1家时，则该投标人评标价即为评标价平均值） 注：如出现无法计算评标价平均值的情况，评标委员会将否决所有投标。 ②当通过报价文件初步评审的投标人数量＞5 家时： a.其中通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*70%的投标人数量＞5 家，取通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*70%的投标人评标价进行算术平均得出评标价平均值。 b.其中通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*70%的投标人数量≤5 家时，取通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*60%的投标人评标价进行算术平均得出评标价平均值。（如通过报价文件初步评审且商务及技术文件得分大于等于招标项目标段商务及技术文件总分*60%的投标人为 1 家时，则该投标人评标价即为评标价平均值） 注：如出现无法计算评标价平均值的情况，评标委员会将否决所有投标。 3）确定评标基准价 评标基准价=评标价平均值*C 值 C 值确定如下： 将在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数（无论是否成功解密）除以 5，根据余数对应取 C 值，见下表（多标段按各自标段在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数（无论是否成功解密）计算选取） 对应的C值 余数; C值. 0; 0.95. 1; 0.96. 2; 0.97. 3; 0.98. 4; 0.99. 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 4）评标价的偏差率计算 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.**%。 5）评标价得分计算 ①当投标人评标价＞评标基准价，评标价得分=F-偏差率*100*E1 ②当投标人评标价≤评标基准价，评标价得分=F+偏差率*100*E2 其中：F 是评标价所占的权重分值。E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 当评标价得分为负时，均按 0 分计算。评标价得分保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 本项目 F=10 分，E1=0.5，E2=0.3 |