2024年庐阳区公卫大楼及市民中心大楼空调维保采购公告

1、采购项目概况与采购范围

1.1项目名称：2024空调设备维护保养服务项目；

1.2采购人：合肥兴庐物业管理有限公司

1.3项目业主：庐阳区机关事务管理中心

1.4服务地点：合肥市北二环路

1.5合同估算价：44500元/年

1.6服务期限： 2024年6月15日-2025年6月14日

1.7报价方式：总价报价

1.8中标方式：有效最低价

1.7项目类别：服务类

2、项目概况及采购需求说明：

1、本项目为庐阳区公共卫生服务大楼及市民中心大楼空调主机维护保养服务，项目地点位于庐阳区北二环与颖上路交口。（砀山路2199号）

2、本次空调主机维护保养基本情况：

2.1、公共卫生服务大楼设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的离心水冷机组 | LC500MW | 2 | 台 |

2.2、市民中心大楼设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力离心式冷水机组 | CC410MH4HH2 | 3 | 台 |

2.3、空调主机标准配套设备若干，如机组启动柜、控制柜等。

3、采购需求：

3.1本项目为清包方式维护保养采购需求。

3.2应急维修响应时间不超过1小时。

3.3提供完善的维保应急维修计划、月巡检计划单。

3.4中标单位提供空调系统及设备使用前维护保养及运行调试一次并提供全面检查及报告，确保正常使用。

3.5中标单位提供空调使用结束后全面检修保养一次并提供全面检查报告，确保换季。

3.6标书中需附当年空调常用易损配件市场价格表，此表作为采购方支付更换配件材料费用依据。

3.7提供最少一份近三年类似空调的维保合同复印件。

3.8提供一份本项目维保技术人员配置情况及相关操作上岗证件。

3.9机组运行期内，每月一次（非运行期每两月一次）设备巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告记录，并建立完善的设备维保记录档案。

4.0每年一次机组冷凝器化学药剂及物理通炮清洗。

4.1每年一次压缩机冷冻油更换保养。

4.2提供一份完善的设备维保方案内容。

4.3维护保养期限：一年。合同到期后，双方无异议。可续签两年合同【合同一年一签】

3、 投标人资格要求

1）供应商须为中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具备独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围含有本次采购内容，遵守国家有关法律法规；

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3）本项目不接受联合体投标；

4）最近三年内没有发生安全或质量事故；

5）具有制冷空调维修企业A类资质等级。

- 4.投标文件的递交和开启

- 3.1投标文件递交截止时间以及开启时间为  2024 年  5 月  31日 8:30 时，此后送达无效，响应文件需密封盖章。

- 3.2 开启地点：    庐阳国投集团开标室

3.3响应文件递交要求：

（1）开启投标文件现场须出示备查资料：投标文件递交人如为法人，需提供法人身份证原件；如为委托代理人，需提供法定代表人授权委托书及代理人身份证原件。

（2）投标文件一份，（需密封在文件袋中，文件袋需加盖封印；响应文件需盖封面章和骑缝章。

5.联系方式

地 址： 阜阳北路与龙潭桥路交口文一泊心湾S1栋  庐阳国投集团3楼303室  
联系人：  李工

电 话：  0551-62668626

6.其他事项说明
有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。